「違反水污染防治法按次處罰通知限期改善或補正執行準則草案」研商公聽會議紀錄

- 時間：104年7月1日（星期三）上午10時整

- 地點：本署11樓緊急應變中心

- 主席：葉俊宏處長                   記錄：陳薏涵

- 出（列）席單位及人員：（如會議簽名單）

- 主席致詞：（略）

- 報告事項：（略）

- 綜合討論（依發言順序）：

- 台灣區電氣工業同業公會

第2條第3項第3款所述之改善計畫書內容將可能與事業原提交之水措或排放許可證等文件所述許可之內容不一致，是否在完成改善後再去變更文件，不計入本執行準則所定限期內。

- 環境品質文教基金會

第3條應審酌現場稽查結果「或」業者陳述之違規原因判定，文字「或」是否能改成「及」？

- 鋼鐵工會

關於附表中，違反水污染防治通知限期改善或補正裁量表的建議改善或補正期間的天數，是否包含非工作天（六、日）。

例如：第48條第3項，專責單位或人員設置內容異動，未申請變更者，應於期限內完成改善或補正，建議改善天數3~7天。萬一收到公文時間為星期五，改善天數又為3天，此改善天數依以前規定包含六、日（非工作天），下星期一再送給主管機關審查，就超過改善天數，若是六、日將補正資料送給主管機關審查，主管機關也非工作天。

建議：改善或補正期間天數為不包含非工作天。

- 台灣醫院協會

1. 違反本法，限期改善或補正之期限，其正確計數日從何時起算，如：

（1）稽核事實當日起算（會面臨業者對違反事實或改善事項不明確）。

（2）收受公文日起算（會縮短限期改善時間）。

2. 針對合法搭排的部分，於法條內是否可明文規定主管機關，以利業主可合法順利取得排放許可證。

- 桃園市政府環境保護局

1. 第4條第1款規範屬繞流、稀釋應命其限期改善，如屬繞流、稀釋以外之情事是否能不限期改善？

2. 建議於第9條增列廢（污）水處理設施功能不足完成改善之認定方式，必要時，主管機關得另以功能測試認定之。

3. p.9附表第56條有申報義務但不為申報者，應於期限內完成申報，如涉及應重新辦理水質採樣者是否應給予7天至30天的改善期間？

- 臺南市政府環境保護局

1. 請問第5條第2項之規定，是否有可能與母法相違？

2. 第8條部分，業者未於期限內提送改善補正文件，5日內前往現場查驗，業者已改善完成，主管機關是否另開按次處罰？

3. 附表中，違反條款第14條第2項、第19條準用第14條部分所敘＂辦理變更＂意謂變更完成嗎？

- 台灣水資源保育聯盟

如第5條業者確實無法於90天內完成改善，是否有比照消防法提出展延之規定？展延期間是否有其他處罰之規定？

- 台灣中油股份有限公司

草案條文第6條第2項，依前項第3款規定檢具之功能測試報告書，應經技師簽證。與說明欄功能測試報告是否應經專責人員確認，請再釐清職責授權。

- 法務部

第8條本文應為主管機關自收受改善、補正證明文件之翌日起7日內，應執行完成改善、補正認定之查驗。但書應為但未於改善期限屆滿前收受改善、補正證明文件，應於改善期限屆滿翌日起5日內進行現場查驗。建議將但書列於本條第2項。

- 本署環境檢驗所

1. 草案第4條第2款附表之第23條第2項所定管理辦法之建議改善或補正期限「3天至7天」建議修正為「14天至30天」，以符合實際各種態樣之環境檢測機構之違規改善或補正運作時程。

2. 本案涉及環境檢驗測定機構之管理，出席單位應包括中華民國環境檢驗測定商業同業公會，以廣納該業業界意見，其他水污法相關法規命令訂定之公聽研商會議，若涉及環境檢驗測定機構之管理業務，亦應通知該公會出席。

- 科技部中科台中園區污水處理廠

1. 建議改善期限應依水量區分，大水量（例如2萬CMD處理水量以上）應給予更長之改善期限，尤其是涉及工程改善部分，雖然母法已定90天（有機會再檢討）。

2. 功能不足，涉及工程改善部分，若依水污染防治措施計畫及許可申請審查辦法第19條，變更須經核准、始得變更，這段時間納入90天中，對被處分人不公，是否可在該辦法中，另行修訂考量，配合母法90天的限制。原則上，越早改善完成，對環境越佳（大署長官提及，可不列入這90天內），若先依核准之改善計畫，就可先做？不受該辦法限制？

- 新竹科學工業園區管理局污水處理廠

違反水污染防治法通知限期改善或補正裁量表中＂涉及廢（污）水處理設施單元未依規定記錄或校正者…（後略）＂，有關校正若採取委外校正，建議審酌實務上受委託機構（公司）處理時效，針對＂校正＂部分改為3至7天（例：電磁放流流量計校正）。

- 中部科學工業園區管理局

簡報p.6，限期改善或補正通知書中，「應改善或補正事項」欄位，若須提送改善計畫書的期限是否須另訂時程，否則會誤認「限期改善起迄日及時間」欄位中的期限為提送改善計畫書的時程。

- 看守台灣協會

1. 第10條：為避免地方政府在不當政治壓力下，給予污染者寬鬆的再次限期改善期限，應要求再次限期改善之期間，應審酌改善進度，同時不應長於前次限期改善之期間。

2. 違反水污染防治法通知限期改善或補正裁量表中，關於罰則第56條（應申報而未申報者）之限期改善期間：如若違法者已有應申報之資料，只是未申報，則其當能立即改善，不需給予3天以上之改善期限；若違法者尚必須透過水質檢測或其他方式，方能取得應申報之資料，則方給予較長之改善期限。

- 本署水質保護處

1. 改善計畫書內容涉及水措變更之審查日數，不會計算在改善期限中，而是依本準則第5條依限提送計畫書者是由主管機關另核予改善計畫之執行期限。

2. 考量第3條文意將文字由「或」改成「及」並不會影響實質意義，主管機關於記載應改善、補正事項時，如僅有現場稽查結果可審酌或同時有現場稽查結果及業者陳述之違規原因應併同審酌，建議維持原條文文字。

3. 限期改善通知書中欄位已明確限期改善或補正之起訖日及時間，主管機關將依附表審酌違規事由裁定改善期限。

4. 現行水污染防治措施計畫及許可審查管理辦法僅規範放流水排入專用雨水下水道、灌溉渠道或私有水體者，應檢附該管理機關（構）或所有人之同意文件影本。如排入道路側溝應依各縣市管理規定由道路主管機關依權責辦理。

5. 違規行為是否有限期改善或補正之必要應回歸到水污法有無規範違規行為應通知限期改善，以及違規行為是否有情節重大須令其停工（業）之情事，主管機關應審酌個案情況予以裁量。

6. 第5條主管機關命提出限期改善通知書之期限及核給改善通知書執行之期限加起來不得超過90日。業者如超過限改期限仍未改善即應按次處罰，業者倘認無法依限完成即應自行停止廢污水產生，否則依草擬之裁罰準則裁罰因子已將逾期未完成改善之條件納入，業者將處以高額罰鍰。

7. 第6條水質檢測報告應經專責人員確認，及功能測試報告應經技師確認之說明欄文字將依立法意旨修正，避免誤解。

8. 第8條但書依法務部建議列為第2項。

9. 如業者未提送改善或補正證明文件而現場查驗已完成改善或補正，原則上不予處分；惟現場查驗若發現其他違規情事，仍可依查證之事由另行處分。

10. 有關第10條按次處分後限期改善、補正期間應審酌前次應改善、補正事項執行情形及當次應改善、補正事項審酌應改善、補正期間，納入條文文字。

11. 有關檢驗測定機構違反水污法建議改善或補正期間，請環檢所再針對違反樣態應改善或補正期間建議提供業務單位參考。

12. 違反水污法第14條第2項係指水污染防治措施計畫及許可審查管理辦法第18條事後變更，應於7天至30天內完成變更。

13. 有關涉及廢污水處理設施單元未依規定校正者，改善及補正期間依實務需求建議修正為3天至7天。

14. 附表p.9第56條依建議區分為有申報義務不為申報者，涉及應重新辦理水質檢測者給予7天至30天與無須辦理水質檢測者給予3天至7天的改善期間。

- 會議結論

- 本次與會單位代表所提意見，將依會議討論結果納入草案修正內容。

- 各單位如有其他建議者，請於一週內提供本署參考。

- 散會：上午12時整