「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」部分條文修正　草案研商公聽會會議紀錄

- 時間：105年8月1日（星期一）下午1時30分

- 地點：本署4樓第5會議室

- 主席：葉俊宏處長                    記錄：劉峯秀

- 出（列）席單位及人員：（如會議簽名單）

- 主席致詞：（略）

- 報告事項：（略）

- 綜合討論（依發言順序）：

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第2條

- 台灣糖業公司農業經營處

- 有關修正條文第2條說明三、說明四之農地定義是否為本案管理辦法專屬之定義?因農業發展條例第3條已有「農業用地」及「耕地」用詞定義。

- 有關修正條文第2條說明五、現行平地造林部分，肥分用於平地造林，因台糖造林木物種多達54種，對肥分耐受度各有不同，且林間寬度不到3.3公尺，有寬有窄，雜草叢生，入林澆灌會損毀林木，違反平地造林計畫相關規定，影響造林成果，建議肥分使用量及澆灌方式應予規範。

- 新竹縣政府環境保護局

- 新增農地名詞定義，若以土地登記謄本及用地類別為限制將限縮可用地範圍，現正推廣沼液沼渣農地肥分使用政策，且本局實際協助媒合農地時遭遇阻礙，希望能將農地名詞定義之使用地類不限縮於農牧用地，亦可廣泛開放其他用地類別作為使用（本局目前協尋到為國防、林務用地，類別為特定目的事業用地）。

- 另有關畜牧糞尿沼液沼渣政策推廣，因畜牧戶強烈反應此政策如以全量澆灌方式，原有水污染排放許可證將會無效化，而許可證申請步驟複雜且畜牧戶通常需另找代辦業者協助，未來如需重新申辦則要額外花一筆費用，因此強烈反對許可證無效化的作法，並建議可用許可證暫時無效化代替，且連帶不需進行半年一次的定檢申報，委託檢測業者的費用將可省去，並可用沼液沼渣成分分析與土壤地下水檢測報告作為每半年定檢申報的替代方案，畜牧戶可不用額外多花經費，也可以大幅推動沼液沼渣政策實施之便民性。（書面意見）

- 水污許可證以暫時無效化之方式，如後續因政策方向改變或其他因素導致此沼液沼渣農地肥分使用計畫無法繼續執行，可立即回復水污染排放許可證有效化，並依水污法恢復定檢申報作業，故沼液沼渣施灌農地的檢測費用與水措計畫之定檢申報費用擇一繳納才可確實降低畜牧戶之負擔。（書面意見）

決議：為使沼液沼渣亦可作為植栽之肥分使用，第14款農地之定義，修正為「指供植栽之土地，或以土地登記謄本上使用分區為一般或特定農業區，且使用地類別為農牧用地者」。

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第49條之4

- 腎臟醫學會

該法如通過後，應檢具廢（污）水管理計畫之洗腎診所，係為設置洗腎治療床（台）20床（台）以上之洗腎診所需檢具，亦或所有洗腎診所皆需檢具廢（污）水管理計畫。

- 台灣省環境工程技師公會

- 洗腎診所所產出的廢水COD可達2,000(mg/L)以上，屬高濃度廢水，其性質與生活污水及一般醫療院所產生廢水性質完全不同，實在無法以生活污水槽來處理，亦非活水處理設施所能承擔。

- 目前水污法管制僅限於洗腎診所大於20床之診所，就環境保護立場而言，再行放寬限制，又不需申報，實在不妥。

- 洗腎廢水中含有血水、尿液、抗生素、尿蛋白及葡萄糖等，其污染濃度是一般生活污水污染強度的3~5倍，不易處理。曾傳出有洗腎廢水排放後產生惡臭造成民怨之報導，故不宜將其排除申報作業程序。洗腎廢水水質調查及處理方式資料蒐集準備，下次再議。

- 財團法人環境資源研究發展基金會

- 洗腎診所檢具之廢（污）水管理計畫是否會有範例參考。

- 既設未取得許可者是否仍需建立廢水處理設施。

- 若該建築物無廢水處理設施，是否可與該建築物之廢水一起排入下水道。

- 若將洗腎診所列為第2類事業，是否每半年上網申報可免除。

- 新北市政府環境保護局（書面意見）

洗腎診所之廢（污）水管理計畫是否有有效期限?如營建工地逕流廢水削減計畫或沼液沼渣計畫均有有效期限，惟洗腎診所之廢（污）水管理計畫依目前修法內容並無相關規定，是否為首次審查過後即可永久有效?是否會跟民國80幾年之廢水貯留回收使用計畫書於下次修法後又需再次申請許可?造成民眾抱怨。另洗腎廢水含高尿蛋白葡萄糖具高COD，依普通建築物處理設施功能是否具有良好去除效率，有否做學理評估，請再確認。

- 衛生福利部

依據「醫療機構設置標準」規定，醫療機構之分類為醫院、診所及其他醫療機構；診所包含診所、中醫診所、牙醫診所、醫務室及衛生所（第2條）。診所設置標準規定，血液透析室應具有血液透析床(台)之設備（第9條）。因此，為使法規用語一致，建議草案修正如下，以符合規定：「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第49條之4第1項，設置洗腎治療床(台)之診所（以下簡稱洗腎診所）......，修正為設置「血液透析」床(台)之診所。

- 南投縣政府環境保護局

有關說明三，是否表示如該棟建築物污水處理設施有納入洗腎廢水處理，其整棟建築物放流水適用標準為較嚴者（洗腎診所放流水標準）?

決議：本條文修正草案先行保留，擇日再議，請與會之代表蒐集或提出科學性相關數據，下次一併討論。

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第50條

新北市政府環境保護局（書面意見）

現行限期改善通知書是否需修改，或是新增一針對此條訂定限期改善之通知書，建請作好相關配置措施。

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56條

- 桃園市政府環境保護局

第3項規範重大違規者應於接獲主管機關裁處書通知之日起180日內或接獲主管機關函送地方法院檢察署偵查通知之日起180日內完成自動監測﹙視﹚設施、電子式電度表及顯示看板之設置。惟是否考量如後續偵查結果為不起訴或緩起訴時之自動監測﹙視﹚設施完成期限。

- 宜蘭縣政府環境保護局（書面意見）

對本次修正並無意見，惟第1項內文「...未依規定期限完成設置者，不得排放廢（污）水」。現持「貯留許可」之業者，涉及繞流之處分時，依本條是否不需設置自動監測﹙視﹚設施?或其內文修正為「不得排放或貯留廢（污）水」?

- 彰化縣政府環境保護局（書面意見）

第2項「前項應設置顯示看板之重大違規者，以有前項第1款情事…為限」，建議修正為「前項應設置顯示看板之重大違規者，以放流口設置於作業環境內，且有前項第1款情事者為限」。

- 新北市政府環境保護局（書面意見）

依實務經驗，函送地檢署時有檢察官表示依偵查不公開原則建議函送時不要副知業者，修法內容「接獲主管機關函送…」是否仍要納入修法內容，請再評估。

決議：重大違規者應設置自動監測﹙視﹚設施之完成期限，是否應待移送法辦後之明確結果再行要求，後續將納入考量。

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第70條之1

- 行政院農業委員會

鑑於申請沼液沼渣農地肥分使用之畜牧業者均為既有取得水污染防治許可（文件）者，為縮短其申請時間、作業程序及主管機關審查作業時間，鼓勵其於取得農業主管機關審查同意計畫，水污染防治許可（文件）之變更亦隨後獲准後，立即執行該計畫，爰建請於本修正草案第70條之1增列第3項，畜牧業者於申請沼液沼渣農地肥分使用時，應同時申請水措計畫、許可證（文件）之變更或免辦。

決議：為避免完成沼液沼渣肥分使用計畫審查但未完成許可證(文件)變更者，無法執行農地肥分使用，第70條之1第3項增列條文為「屬部分沼液、沼渣作為農地肥分使用者，經農業主管機關審查同意後，應向直轄市、縣（市）環保主管機關申請變更水污染防治許可證（文件）。於核發機關核准水污染防治許可證(文件)變更前，畜牧業及畜牧糞尿資源化處理中心得依沼液沼渣農地肥分使用計畫核准之內容，施灌沼液、沼渣於農地」。

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第70條之2

- 屏東縣政府環境保護局

- 第1項第6款之導電度是否參考土壤處理標準規定的檢測項目，修改為「土壤飽和萃取液導電度」，對於檢測單位會更為明確。

- 沼液沼渣因飼料添加緣故，含有微量之銅、鋅，但銅、鋅在施灌後幾乎全數吸附在表土，難以貫穿進入地下水。而土壤已有銅、鋅監測機制，故建議地下水銅、鋅之監測加以刪除，減輕農民負擔，並避免不必要的檢測資源浪費。

- 建議沼液沼渣肥分利用計畫之地下水採樣位置不限於施灌農地的上下游，因施灌農地上的水井最能快速反應施灌後的地下水質狀況，如有異常值，亦能再與同水井歷史監測數據進行比較，不一定需要以上下游監測數據來作比較，故建議開放施灌區域的水井能替代上下游水井採樣作業，採2種採樣方式並行，農政單位審核方有依循。

- 倘上述建議之修法獲採納，建請同步調修「沼液沼渣肥分農田利用」申請範例及空白表，並朝更簡化格式調修。

- 南投縣政府環境保護局

近期本縣宣導時，有農民表示部分施灌農地位於山坡地，地下水位離地表很遠，此種農地條件是否需監測地下水?替代監測方式建議可增列「…或地下水位太低代表性不足者」。

決議：第1項第5款地下水水質背景值之銅、鋅項目，原則予以刪除，另於施灌農地上下游採樣規定，將進一步研析。

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第70條之4、第70條之5、第70條之6及第70條之8

行政院農業委員會

本會「非都市土地變更作專案輔導畜牧事業設施計畫審查作業要點」將新增「沼氣再利用中心」，建議該名稱可與「畜牧糞尿資源化處理中心」整合。

決議：相關條文後續將以「畜牧糞尿資源化處理中心（或沼氣再利用中心）」進行並列。

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第105條

台灣中油股份有限公司煉製事業部－桃園廠（書面意見）

因放寬1,500CMD以上皆要與環保局連線，可以投標的廠商並沒有那麼多家，導致本廠已流標6次，光招標作業已花費半年時間，截至目前為止尚未決標出去。是否可以同意，如經主管機關許可，業者無法於12月31日前完成連線，可以行文至主管機關同意提出連線時程專案申請。

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第107條

台灣區石油化學同業公會（書面意見）

第107條規定設置之自動監測（視）設施，其主機、數據採擷或處理系統汰換時，倘換新之主機等系統為與原主機系統同一機型、型號建請不需再作相對誤差測試及連續168小時傳輸測試。

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第110條

- 行政院農業委員會

建請於第4項增列經審查同意之沼液沼渣農地肥分使用計畫，以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠運送，得免依廢棄物清理法有關事業廢棄物再利用規定辦理。

- 南部科學工業園區管理局

- 植種污泥以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠運送，是否須依廢清法相關規定申報聯單？若非屬同一母公司之污泥者，且未具處理者或再利用者身分之事業，廢清法是否有相關配套措施因應聯單污泥收受及清運問題。

- 建議新增植種污泥定義，以避免事業將生物污泥以植種污泥之名義運送他廠。

- 新北市政府環境保護局

- 植種污泥及沼液沼渣運送是否需廢清法運送聯單及再利用等相關問題，請再確認。

- 植種污泥免許可變更部分，建議於許可證特殊情形登載或於其他附註上登載較適法。

- 臺中市政府環境保護局（書面意見）

- 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第49條之4，建議於修正施行前，先行於「水污染源管制資料管理系統」建置洗腎診所申請之廢(污)水管理計畫功能欄位（營建工地逕流廢水），避免後續管制措施推行時，資料管理及查核作業銜接困擾。

- 水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第三條，建議於「水污染源管制資料管理系統」建置沼液沼渣農地肥分使用計畫功能欄位，據以掌握列管畜牧業廢(污)水處理設施情形，以供後續稽查管制使用。

決議：

- 為明確植種污泥免辦理許可變更登記，第2項最末句修正為「免辦理水措計畫、許可證（文件）之登載及變更」。

- 另為明定沼液、沼渣輸（運）送免依廢棄物清理法規定辦理，第4項修正為「屬農業主管機關審查同意沼液沼渣農地肥分使用之畜牧業或畜牧糞尿資源化處理中心之經營管理業者，其畜牧糞尿或沼液沼渣之輸(運)送應依沼液沼渣農地肥分使用計畫記載之事項辦理。以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠運送畜牧糞尿或沼液、沼渣，其清除及後續處理行為，得免依廢棄物清理法有關事業廢棄物再利用規定辦理」。

- 會議結論

（一）針對修正草案第49條之4及第71條有關洗腎診所管理保留條文，訂於105年8月10日召開第二次公聽研商會。

（二）本次與會單位代表所提意見，將納入水污染防治措施及檢測申報管理辦法之修正內容研析。

（三）如有其他建議者，請於一週內提供本署參考。

- 散會（下午4時00分）